РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» сентября 2018 года                                                  №159

п.Хомутовка

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «поселок Хомутовка»

Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 года №843-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Собрания депутатов поселка Хомутовка от 07.10.2013 года №01/10

Администрация поселка Хомутовка

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области на 2018 - 2022 годы, согласно приложения.

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 25.10.2013 года №126 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на 2013-2022 годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «поселок Хомутовка» в сети "Интернет"

Глава поселка Хомутовка

Хомутовского района______________________А.К.Маслов

# Утверждена

Постановлением Администрации

поселка Хомутовка

от «12» сентября 2018 года №159

_____________А.К.Маслов

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«поселок Хомутовка»

Хомутовского района

Курской области

на 2018 – 2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на 2018-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области, разработанный ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с Муниципальным контрактом №003 от 11.10.2011 года |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 5,8 млн. рублей, в т.ч.: 2018 год - 0,8 млн. рублей; 2019 год - 1,2 млн. рублей; 2020 год - 1,2 млн. рублей; 2021 год - 1,2 млн. рублей; 2022 год - 1,4 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «поселок Хомутовка» расположено в центральной части Хомутовского муниципального района Курской области и является его административным центром. Общая площадь территории муниципального образования составляет  9,85 кв. км.

Расположено в 56 км к юго-западу от железнодорожной станции Дмитриев-Льговский (на линии Брянск — Льгов) и в 116 км от Курска.

В 5 км от посёлка автодорога Орёл — Киев (2 км.) примыкает к автомагистрали М-3 «Украина».

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 года составила 3544 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «поселок Хомутовка»  недостаточен относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «поселок Хомутовка» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Хомутовском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «поселок Хомутовка» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «поселок Хомутовка», являются ООО «Хомутовское ЖКХ», ООО «Хомутовские КТС», АО «Хомутовское ДЭП».

Социальную инфраструктуру МО «поселок Хомутовка» представляют собой средняя общеобразовательная школа, два учреждения дополнительного образования детей – детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, один детский сад,  районная больница, районный Дом культуры,  библиотека, краеведческий музей и спортивный стадион.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Хомутовка» согласно статистическим данным на 01.01.2018 года составляет 115,9 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2018 году на 1-го человека составляет 32,7 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Хомутовка» на   4,9 % представлен многоквартирными и на 95,1 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 1006 квартир (47 домов) общей площадью 42800  кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 904 жилых дома общей площадью 73,1тыс. кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 4,2 %, сетевым газоснабжением – 91,7 %, водопроводом – 88,8 %, централизованной канализацией – 82,3 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности  муниципального образования «поселок Хомутовка» находятся – здание Администрации поселка Хомутовка,  административные здания ООО «Хомутовское ЖКХ»,  ООО «Хомутовские КТС», ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка».

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «поселок Хомутовка»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд | Индивидуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 951 | 47 | 904 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1925 | 1006 | 904 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 3544 | 2340 | 1204 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 115900 | 42800 | 73100 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 4492 | 4492 | - |
|  |  | % | 4,2 | 4,2 | - |
| 5.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 98808 | 38308 | 60500 |
|  |  | % | 91,7 | 89,5 | 93,1 |
| 5.3 | - водопровод | кв. м | 95700 | 41200 | 54500 |
|  |  | % | 88,8 | 96,3 | 83,8 |
| 5.4 | - канализация | кв. м | 88700 | 41200 | 47500 |
|  |  | % | 82,3 | 96,3 | 73,1 |
| 6 | Обеспеченность приборами учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | 16770 | 16770 | - |
|  |  | % | 43% | 43% | - |
| 6.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 107800 | 42800 | 65000 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | - водопровод | кв. м | 50051 | 24802,4 | 25248,6 |
|  |  | % | 52,3 | 60,2 | 46,3 |
| 6.4 | - электроэнергия | кв. м | 107800 | 42800 | 65000 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 7.1 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7.2 | - газ | куб.м/чел. | - | 589 | 700 |
| 7.3 | - холодная вода | куб.м/чел. | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 7.4 | - электроэнергия | кВтч/чел. | 600 | 600 | 600 |
| 8 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал | 522,2 | 392,3 | 129.9 |
| 8.2 | - газ | тыс. куб.м | - | 1777,6 | 2112,6 |
| 8.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 260,3 | 195,6 | 64,7 |
| 8.4 | - электроэнергия | тыс. кВтч | 2410,2 | 1810,8 | 599,4 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов муниципальной собственности МО «поселок Хомутовка»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 2 | 3 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 102,4 | 637,7 |
| 3 | Численность персонала | чел. | 14 | 94 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | - | 3 |
| 4.2 | - газ | ед. | 1 | - |
| 4.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 4.4 | - канализация | ед. | - | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | 3 |
| 5.2 | - газ |  | 1 | - |
| 5.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 1 | 3 |
| 6 | Нормативное потребление коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | 0,096 |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | 4,0 | - |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | 0,12 | 0,02 |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 2,5 | 7,2 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «поселок Хомутовка»   снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 19 единиц, общей мощностью 5940 кВА. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  2393 тыс. Вт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 1000 тыс. кВт.

По состоянию на конец 2017 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,60 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2017 год   - 1,11 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   -  0,56 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,54 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Хомутовка»  в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 3,0 тыс.кВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселке достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Хомутовский РЭС) Хомутовский энергоучасток ОАО «Курские электрические сети». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Теплоснабжение

## Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «поселок Хомутовка» осуществляется централизованно от 1  газовой котельной, в которых установлено 4 котлоагрегата общей мощностью 10 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  6,1 км. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка»  отсутствует.

Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 42,8 тыс. кв. м. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения МО «поселок Хомутовка» осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  В связи с переводом котельной на газ в 1996 году была осуществлена модернизация топочного оборудования. Реконструкция насосного оборудования. На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более 65 %. На текущий момент 20,5%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Характеристика системы централизованного теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Хомутовка»

Таблица 3

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Год ввода в эксплуатацию | Количество котлоагрегатов (ед.) | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Протяженность тепловых сетей (км) | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  | Реализацион. тариф на тепло (руб./Гкал) (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Население | Прочие потребители |
| ## 1 | ## 3 |  |  | ## 4 | ## 5 | ## 9 |  |  |  |  | ## 10 | ## 11 | ## 12 | 13 | 14 |  |  |
| ## 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | Котельная №2 | ## 1982 | ## 4 | ## 10 | ## 4,34 | ## + | ## 6,1 | ## 56700 | ## 42800 | ## 13900 | 11279 | ## 11,8 | 9948 | ## 5418 | ## 4530 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Итого по МО | ## 1982 | ## 4 | ## 10 | ## 4,34 | ## + | ## 6,1 | ## 56700 | ## 42800 | ## 13900 | 11279 | ## 11,8 | 9948 | ## 5418 | ## 4530 |  |  |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «поселок Хомутовка» осуществляется по отводу от газораспределительной станции поселка Хомутовка. Подача газа потребителям муниципального образования от ГРС Хомутовка.

На 01.01.2018 в общей сложности сетевым газом обеспечено 94,9%  населения и организаций муниципального образования «поселок Хомутовка». Протяженность газопроводов высокого и среднего давления составляет 6,3 км, газопроводов низкого давления –  27,5 км.

Газификация муниципального образования «поселок Хомутовка» осуществляется с 2002 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области.

Собственником газовых сетей на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» является ОАО «Курскгаз».

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «поселок Хомутовка» на 01.01.2018 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 5,7 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 0,6 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 27,5 |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 917 |
|  |  | % | 94,9 |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Хомутовка» включает в себя 3 артезианских скважин, 1 водонапорную башню, 38,8 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет  900 куб. м в сутки.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Расчетное суточное потребление воды в 2017 году составило 518 куб. м. Ежегодно потребителям отпускается до 190 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения МО «поселок Хомутовка» обеспечивает в полной мере потребности населения, социальной и  производственной сферы в воде.

### Уровень обеспеченности водой и характеристика технического состояния действующей

### системы водоснабжения МО «поселок Хомутовка» Хомутовского района на 01.01.2018г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы |  |  | Водоразборные колонки |  |  | Шахтные колодцы |  | Обеспеченность водой населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во(ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Уровень износа (%) | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Скважина №1 | 1 | 25 | 1983 | 100 | 1 | 1975 | 100 | 36,5 | 1975 | 100 | 30 | 1950 |  | 3 |  | 3544 | 100 |
|  | Скважина №2 | 1 | 15 | 1995 |  |  |  |  | 2,3 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №3 | 1 | 25 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система водоснабжения МО «поселок Хомутовка» характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в МО «поселок Хомутовка» осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 90-100%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды. В связи с высоким износом водопроводных сетей уровень потерь воды составляет 16%.

### Себестоимость, реализационная стоимость и годовые объемы

### забора и реализации воды МО «поселок Хомутовка»

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сутки | 900 |
| 2 | Максимальное суточное потребление воды | куб.м/сутки | 900 |
| 3 | Резерв по мощности водозаборов | куб.м/сутки | - |
| 4 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 211,0 |
| 5 | Потери воды при передаче ее потребителю | т. куб.м | 21,4 |
|  |  | % |  |
| 6 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м |  |
|  |  | % |  |
| 7 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб.м | 189,6 160 11,3 18,3 |
| 8 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 43,35 |
| 9 | Тариф на реализацию воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 23,04 23,04 23,04 |

2.7 Водоотведение

Централизованная система водоотведения МО «поселок Хомутовка» включает в себя поселковые очистные сооружения (поля фильтрации) производительностью 222 куб. м в сутки, канализационную насосную станцию общей производительностью 300 куб. м в сутки, 2,7 км напорных коллекторов и 5,3 км (и 0,8 км. внутридворовая) самотечной сети канализации.

Канализационные сети поселка Хомутовка выполнена из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м.

Годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 81,2 тыс. куб.м. Максимальный суточный объем отвода сточных вод – 300 куб.м в сутки

Централизованной канализацией оборудованы улицы  Кирова, Октябрьская, Пионерская, 70 лет Октября, Заводская, Советская, Мирная, пер.Парковый

К централизованной канализации подключены многоквартирный жилищный фонд, центральная районная больница, районная администрация, школа, детский сад и ряд других объектов социальной и коммерческой сферы.

Все объекты водоотведения введены в эксплуатацию в 1970 году, вследствие чего их износ составляет 100%.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «поселок Хомутовка» по состоянию на 01.01.2018 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 |  |
| 2 | Канализационная насосная станция | ед. | 1 |  |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 2,7 |  |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 5,3+0,8 |  |

Объем и стоимость услуги системы водоотведения МО «поселок Хомутовка» по состоянию на 01.01.2018 г.

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население - прочие потребители | куб.м/сутки | 222 193 29 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб. м | 81,2 70,6 9,4 1,2 |
| 3 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 32,07 |
| 4 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - прочие потребители | руб./куб.м | 31,97 |

2.8  Система сбора и вывоза бытовых отходов.

Общий объем накопления твердых отходов в МО «поселок Хомутовка» составляет около 4,1 тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 2,6 тыс. м3 год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют 1,5. м3/год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 2,9 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 0,5 тыс. куб. м.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Хомутовка» входит сбор и вывоз твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Необходимого количества технических средств для проведения полного комплекса работ по уборке территории поселка и вывоза бытовых отходов от населения ООО коммунальные предприятия, оказывающие данный вид коммунальной услуги, не имеют (табл. 9).

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 1,2 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО не позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО поселка Хомутовка по состоянию на 01.01.2018 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | ед. | - |  |  |
| 2 | Экскаватор | ед. | - |  |  |
| 3 | Мусорные контейнеры | ед. | - |  |  |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «поселок Хомутовка» в период 2018 -2022 годов

По прогнозу Администрации  поселка Хомутовка численность населения поселка  к 2022 году увеличится  на 300 человека и составит 3844 жителей (табл. 10).

### В период с 2018 по 2022 годы в МО «поселок Хомутовка» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1080 кв. метров жилья (табл. 11). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2022 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Хомутовка» жильем практически не изменится и составит 32,7  кв. м на 1 человека (табл. 16).

Естественная убыль жилфонда за период 2018-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2018 – 2022 годов в МО «поселок Хомутовка» приведено в таблице 13.

Прогноз роста численности населения в МО «поселок Хомутовка» в 2018-2022 годах (чел.)

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Хомутовка | 3544 | 3580 | 3700 | 3800 | 3844 |
|  | Итого | 3544 | 3580 | 3700 | 3800 | 3844 |

Прогноз строительства жилья в МО «поселок Хомутовка» на 2018 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Хомутовка | домов | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | кв. м | 1080 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
|  | Итого по МО | домов | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 1080 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого в 2018 – 2022 годах жилья  в МО «поселок Хомутовка»

Таблица 12

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Хомутовка | 18,0 | 10,6 | 3,6 | 6,4 |
|  | Итого по МО | 18,0 | 10,6 | 3,6 | 6,4 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «поселок Хомутовка» в 2018 – 22 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 3 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | х |  |  |  |  |
| - 4 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | х |  |  |  |  |
| - 5 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная |  |  | х | х | х |
| - 6 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест |  |  |  | х |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами, вводимых на 2018 – 2022 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «поселок Хомутовка»

Таблица 14

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение и ГВС |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| - 2 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | 0.25 | 2/400 | 0,10 | 0,30 | - | - | - | 0,50 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 | - | - | - |
| - 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | 0,10 | - | 0,05 | 0,08 | 4/2,5 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
| - 4 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | - | - | 0,50 | 0,08 | 4/2,5 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,04 | - | - |
| - 5 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | 0,10 | - | 0,05 | 0,05 | 4/2.5 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,07 | - | - |
| - 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | 0,15 | 1/400 | 0,05 | 0,20 | 1/2.5 | 0,05 | - | 1.0 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | - | - | - |
|  | ###### Итого | 0,6 | 3/800 | 0,75 | 0,71 | 13/10 | 0,28 | - | 1,50 | 0,04 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 0,16 | - | - |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Хомутовка»   на 2018-2022 годы

Таблица  15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Хомутовка | 140 | 216 | 115776 | 140 | 216 | 115852 | 140 | 216 | 115928 |
|  | Итого по МО | 140 | 216 | 115776 | 140 | 216 | 115852 | 140 | 216 | 115928 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Хомутовка»  на 2018-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| 1 | п. Хомутовка | 115776 | 3544 | 32,7 | 115852 | 3580 | 32,4 | 115928 |  | 3800 | 30,5 |
|  | Итого по МО | 115776 | 3544 | 32,7 | 115852 | 3580 | 32,4 | 115928 |  | 3800 | 30,5 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «поселок Хомутовка» в период 2018 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Хомутовка (20 домов общей площадью 1080 кв. м) построить 18,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 10,6 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых в период 2018-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 0,6 км, 0,4 кВ – 0,75 км. (табл.14).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    5,0 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «поселок Хомутовка» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» и ОАО «Курские электрические сети», предусматриваются их инвестиционными программами.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» в 2018-2022 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Хомутовка | 3544 | 0,55 | 2312 | 3580 | 0,55 | 2317 | 3800 | 0,54 | 2326 |
|  | Итого по МО | 3544 | 0,55 | 2312 | 3580 | 0,55 | 2317 | 3800 | 0,54 | 2326 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «поселок Хомутовка» в период 2018 -2022 годов

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.18) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят –  4,34 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном образовании в 2022 году составит  4,34 Гкал/час (табл.19), что говорит о достаточности (10 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу даже без учета предусмотренного Программой дополнительного ввода генерирующих мощностей по теплу.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Обеспечение теплом вводимого в период 2018-2022 годов индивидуального жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении автономного газового теплового источника.

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция 1,25 км сетей теплоснабжения (табл. 18).

- В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла и горячей воды.

4. В целях повышения качественных характеристик теплоносителя, предотвращения преждевременного износа оборудования котельного оборудования и сетей теплоснабжения планируется установка станций водоподготовки на вводимых газовых котельных.

5. В целях надежного обеспечения электроснабжения источников тепла предусматривается приобретение и установка резервных источников питания (газовых электрогенераторов) на основных газовых котельных.

Прогноз мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения

поселка Хомутовка на 2018-2022 годы (Таблица 18)

1.  Реконструкция (замена) тепловых сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  | Длина (2 тр.) (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  | Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | от ул.Советская,3 до ул.Заводская,6 | ООО «Хомутовкие КТС» | ## 0,36 | 1963 | 86 | ## 0,36 | - | - | - | 0,36 | - |
| 2 | от ул.Советская,6 до ул.Кирова |  | ## 0,37 | 1962 | 86 | ## 0,37 | - | - | - | - | 0,37 |
| 3 | от ул.Советская,6 до ул.Калинина,5 |  | 0,52 | 1962 | 86 | 0,52 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | - | - |
|  | Итого |  | 1,25 |  |  | 1,25 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | 0,36 | 0,37 |

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системам центрального

теплоснабжения по МО «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 19

| Годы | Максимальная потребляемая мощность по теплу, с учетом горячего водоснабжения (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Жилищный фонд |  |  | Объекты бюджетной сферы и прочие потребители |  |  | ## Всего по МО (Гкал/час) |
|  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 38,3 | 2,43 | 4,2 | 13,9 | 1,91 | 3,3 | 7,5 |
| 2019 | 38,3 | 2,43 | 4,2 | 13,9 | 1,91 | 3,3 | 7,5 |
| 2020 | 38,3 | 2,43 | 4,2 | 13,9 | 1,91 | 3,3 | 7,5 |
| 2021 | 38,3 | 2,43 | 4,2 | 13,9 | 1,91 | 3,3 | 7,5 |
| 2022 | 38,3 | 2,43 | 4,2 | 13,9 | 1,91 | 3,3 | 7,5 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «поселок Хомутовка» на период 2018-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, модернизации системы теплоснабжения, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в поселке Хомутовка (20 домов общей площадью (1080 кв. м) планируется построить  3,6 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для газоснабжения вводимых в период 2018-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,5 км газопровода среднего  давления,  0,04 км газопровода низкого давления и два ГРШ (табл.14).

- В целях подключения к сетевому газоснабжению 20 домов существующего  индивидуального жилищного фонда в поселке Хомутовка планируется построить 6,6 км газопровода низкого давления. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» в 2018-2022 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Хомутовка | Индивидуальные жилые дома | дом | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего по МО |  |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» в 2018-2022 годах

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Хомутовка | Газопровод низкого давления | км | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |
|  | Всего по МО |  |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Хомутовка | 3544 | 0,79 | 3276 | 3580 | 0,78 | 3285 | 3800 | 0,76 | 3302 |
|  | Итого по МО | 3544 | 0,79 | 3276 | 3580 | 0,78 | 3285 | 3800 | 0,76 | 3302 |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Хомутовка» на период 2018-2022 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого в поселке Хомутовка индивидуального жилья ( 20 домов общей площадью 1080 кв. м) построить  6,4 км водопроводных сетей (табл. 12).

- Для водоснабжения вводимых в период 2018-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,86 км водопровода (табл.14).

- Для улучшения водоснабжения поселка Хомутовка построить дополнительно водозабор, включающий 2 артезианские скважины,  2 водонапорных башни.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 3 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2 водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 3,3 км водопроводных сетей (табл.23).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 23

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Хомутовка | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по МО | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Хомутовка | 2 |  |  | 2 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2 |  |  | 2 | - | - | - | - |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Хомутовка | 1,6 |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | Итого по МО | 1,6 |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | п.Хомутовка | 3544 | 45,8 | 185000 | 3580 | 45,8 | 185000 | 3800 | 45,8 | 185000 |
|  | Всего по МО | 3544 | 45,8 | 185000 | 3580 | 45,8 | 185000 | 3800 | 45,8 | 185000 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Хомутовка» на период 2018-2022 годов

В период 2018-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Хомутовка.

- Для водоотведения вводимых в период 2018-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,16 км самотечной канализации (табл.14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию очистных  сооружений;

- реконструкцию существующей канализационной насосной станции;

- реконструкцию 620 м самотечной канализации (табл.25).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 25

А) Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2018 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Хомутовка | ООО «Хомутовское ЖКХ» | 10 | 1970 | 86 | - | - | х | - | - |

Б) Реконструкция (замена оборудования) канализационных насосных станций

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции канализационной станции |  |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2018 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Хомутовка | №1 | ООО «Хомутовское ЖКХ» | 20 |  | 76 | - | - | х | - | - |

-

В) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации |  | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2018 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей | ООО «Хомутовкое ЖКХ» | 80 | 500 | 2003 | 76 | - | 20 | 15 | 45 | - |
| 2 | Реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | ООО «Хомутовкое ЖКХ» | 320 | 200 | 1970 | 76 | 50 | 60 | 40 | 80 | 90 |
|  | Итого |  | 400 |  |  |  | 50 | 80 | 55 | 125 | 90 |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Хомутовка на 2018-2022 годы

Таблица 26

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 1536 | 48,8 | 75000 | 1536 | 48,8 | 75000 | 1536 | 48,8 | 75000 |
| 2 | Прочие потребители | 650 | 19,5 | 12700 | 650 | 19,5 | 12700 | 650 | 19,5 | 12700 |
|  | Всего по поселку | 2186 | 68,3 | 87700 | 2186 | 68,3 | 87700 | 2186 | 68,3 | 87700 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «поселок Хомутовка» на период 2018-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки  ТБО.

Предполагается приобретение 5 единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для улучшения экологии и снижения производственных затрат по сбору и вывозу ТБО предусматривается строительство районного полигона по приему, переработке и утилизации бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 27

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 2634 | 3160 | 3,2 | 2,0 | 5,2 |
| 2 | 2019 | 2634 | 3160 | 3,2 | 2,0 | 5,2 |
| 3 | 2020 | 2634 | 3160 | 3,2 | 2,0 | 5,2 |
| 4 | 2021 | 2634 | 3160 | 3,2 | 2,0 | 5,2 |
| 5 | 2022 | 2634 | 3160 | 3,2 | 2,0 | 5,2 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов

в МО «поселок Хомутовка» на 2018-2022 годы

Таблица 28

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 4160 |  | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| 2 | 2019 | 4190 |  | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| 3 | 2020 | 4230 |  | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| 4 | 2021 | 4287 |  | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| 5 | 2022 | 4317 |  | 0,5 | 0,7 | 1,2 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и вывоза ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «поселок Хомутовка»

Таблица 29

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Грузовые машины | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Мусоровозы | - | - | - | - | - |
| 3 | Контейнерные машины | - | - | - | - | - |
| 4 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Тракторные тележки | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Ассенизационные машины | - | 1 | - | - | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 10,643 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,131 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенных теплосетей | км | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированных теплосетей | км | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 5 | Количество построенных тепловых источников | ед | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 1,68 | 1,0 | 0,68 | - | - | - |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 4,48 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 11 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - |
| 12 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 0,4 | 0,05 | 0,08 | 0,055 | 0,125 | 0,09 |
| 13 | Количество построенных КНС | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество реконструированных КНС | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 93,4 | 94,2 | 94,7 | 95,1 | 95,4 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | - водоснабжения |  |  | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
|  | - водоотведения |  |  | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| 17 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 1080 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 1080 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
|  | - водоснабжения |  | 1080 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 18 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 5.8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, |  |  | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | - теплоснабжения, |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - водоснабжения, |  |  | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
|  | - водоотведения. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии, |  |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
|  | - электроэнергии, |  |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|  | - воды. |  |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра, ОАО «Курские электрические сети»  предусматриваются их инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Планируется замена существующих котельных на блочно-модульные автоматизированные газовые котельные и полная реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на максимально возможный  перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установке непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Кроме того данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Хомутовка» в 2018 – 2022 годы (в ценах 2017 года) (таблица 31)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п.Хомутовка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 18,0 км Уличное освещение- 10,6 км | 0,08 0, 52 Итого-0,6 | 2018-2022 | Обеспечение электроэнергией 20 домов 1080 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ –0,25 км П/ст 10/0,4 кВ 2(2х400 кВА) ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км Уличное освещение-0,3 км | 0,1 0,05 0,1 Итого-0,25 | 2018 | Улучшение экологии на территории поселка Хомутовка | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ –0,10 км ВЛ-0,4 кВ -0,05 км Уличное освещение-0,08 км | 0,05 0.02 0,04 Итого 0,11 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличное освещение-0,08 км | 0,02 0,04 Итого-0,06 | 2018-2022 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства застройщика |
| 5 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,10 км Уличное освещение-0,1 км | 0,05 0,05 Итого-0,1 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,15 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х400 кВА) ВЛ-0,4 кВ –0,05 км Уличное освещение-0,2 км | 0,07 0,02 0,09 Итого-0,18 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 11 | Реконструкция уличного освещения п. Хомутовка | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 5 км | 0,5 | 2018-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 1,8 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | Теплоснабжение | Котельная №2 – 1,25 км | 2,8 Итого –2,8 | 2018-2022 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  | Итого |  |  | 2,8 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2022 годы составляет 5,8 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Хомутовка» на 2018- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 35

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 1,8 | 0,4 | 0,3 | - | 1,1 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 2,8 | 2,8 | - | - | -- |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | - | - | - | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 5,8 | 4,4 | 0,3 | - | 1,1 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Хомутовка» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 36

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего по Программе | 5,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Хомутовка» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе поселка.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация поселка готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой поселка путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры Администрации поселка информацию о ходе реализации Программы.

Администрация поселка ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.